**Объявление №11**

**Закуп лекарственного средства (иммунологического лекарственного препарата) и медицинских изделий**

Организатор закупа - **ГКП «Городская поликлиника №5» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»**, **БИН 141240017389** в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (Далее – Правила) объявляет о проведении лекарственного средства (иммунологического лекарственного препарата) способом запроса ценовых предложений на следующие наименования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма выделенная для закупа** |
| 1 | Зонд с тампоном в пробирке | Зонд с тампоном в пробирке предназначена для взятия и сохранения биологического материала с с последующей транспортировкой в лабораторию для проведения исследований. Технические характеристики:Зонд-тампон (древо-хлопок): гигроскпичный хлопковый тампон на круглой шлифованной деревянной палочке плотно зафиксирван в пробирк и помещен внутрь пробирки. Пробирка изготовлена из полипропилена, снабжена этикеткой. Стерилизован оксидом этилена. Срок годности 5 лет | шт | 300 | 38 | 11 400 |
| 2 | Тест полоски для анализатора мочи CL-50 | Тест полоски UrineRS Н13 на 13 параметров для анализаторов мочи CL-50, UrineRS H13Полоски предназначены для лабораторного скрининга и индивидуального мониторинга пациента. 13 параметров: глюкоза, белок, кетоны, нитриты, билирубин, уробилиноген, аскорбиновая кислота, скрытая кровь, лейкоциты, рН, удельный вес, кальций, микроальбумин.100 шт./упаковка | уп | 100 | 12 800 | 1 280 000 |
| 3 | Лента диаграммная анализатора мочи CL-50 | Бумага для анализатора мочи CL-50 | рулон | 100 | 370 | 37 000 |
| 4 | Набор реагентов «Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации» | СифилисАгКЛ-РМП Комплект №2. Набор укомплектован сыворотками контрольными для диагностики сифилиса (положительной и отрицательной), на 500 определений | набор | 7 | 29 830 | 208 810 |
| 5 | Простыня медицинская одноразовая  | Одноразовые отрывные простыни в рулонах  – обязательный атрибут медицинского центра, салона красоты, массажного кабинета. Материал: нетканный. Цвет: голубой, с перфорацией. Плотность: 20гр/метр. Размер 80см. Х 200см., в 1 рулоне 100 шт | рулон | 5 | 6700 | 33 500 |
| 6 | Мешок дыхательный реанимационный «Амбу» для взрослых | Мешок дыхательный реанимационный (типа Амбу) предназначен для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии.  многоразовые дыхательные мешки (***типа «Амбу»***) из силикона с толщиной стенок 3 мм и временем расправления меньше 1 сек., отличающиеся высокой прочностью, надежностью и эластичностью. Эргономичные одно-двух компонентные силиконовые маски, резервные мешки, высоконадёжные клапана с предохранителем от избыточного давления на вдохе и возможностью подключения кислорода. Допустима горячая стерилизация (автоклавирование). мешок упакован в удобный для переноски пластиковый бокс с прозрачной крышкой и ручкой для переноски, инструкцией по применению | шт | 3 | 21 850 | 65 550 |
| 7 | Вакцина Гриппол Плюс | Противогриппозная вакцина, индивидуальная шприц-доза, взрослая (0,5) мл | ампул | 1000 | 1115 | 1 115 000 |
| 8 | Тонометр взрослый | Тонометр взрослый с поверкой РК | шт | 50 | 8 800 |  440 000 |
| 9 | Тонометр детский | Тонометр детский с 3-мя манжетами без стетоскопа с поверкой РК | шт | 5 | 12 550 | 62 750 |
| 10 | Наконечники для ЛОР комбайна MEDSTAR M-1010 (взрослый) | Пластиковые наконечники (тип твердый, прозрачные, с силиконовым переходником 4 см +/- 10%) для взрослых, фасовка: 1 упаковка-100шт  | уп | 1 | 100 000 | 100 000 |
| 11 | Наконечники для ЛОР комбайна MEDSTAR M-1010 (детский) | Пластиковые наконечники (тип твердый, прозрачные, с силиконовым переходником 4 см +/- 10%) для детей, фасовка: 1 упаковка-100шт | уп | 1 | 100 000 | 100 000 |
| 12 | Силиконовые наконечники для ЛОР комбайна MEDSTAR M-1010 | Силиконовые наконечники (тип мягкий, белый), фасовка: 1 упаковка-100шт | уп | 1 | 100 000 | 100 000 |
| 13 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный с регулируемым экраном  | Настенный экранированный облучатель с регулируемым щелевым зазором в виде крышки сверху, работающий постоянно в присутствии людей.Кол-во ламп: 2 штуки, мощностью 30 Вт каждая, напряжение лампы 96 В, ток лампы 0.37 А **Поток излучения (254 нм) - 12 Вт**, минимальная начальная облученность УФС - диапазон – 1,2 Вт/м2, Образование озона отсутствует. **Срок службы** **9000 ч**, кол-во включения/включений – 50000 циклов, общая длина - 894,6 мм, диаметр колбы d 25.5 ± 0.5 мм, цоколь G13.**Ключевая особенность аппарата -**  наличие двух режимов работы: **Режим 1** «непрерывно в присутствии людей» – работает внутренняя лампа, через щелевой зазор проходит ультрафиолетовое облучение (облученность на расстоянии 1м в секторе прямого луча должна составлять не менее 90-100 мкВт/см2). Нижние слои воздуха обеззараживаются за счет естественной конвекции воздуха. Одновременно облученность в обитаемой зоне помещения, измеряемая на трех уровнях: уровень глаз человека «сидящего», «стоящего», «лежащего» не должна превышать 0,1-0,2 мкВт/см2. **Режим 2** – «быстрое обеззараживание в отсутствие людей», при этом облученность от открытой лампы на расстоянии 1 м от источника должна быть в диапазоне **120 -** **150 мкВт/см2 , но не менее 120 мкВт/см2**. **Требование:**Обязательно все заявленные показатели должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Модель облучателя должна быть согласована с Заказчиком до момента поставки. Заказчик заранее предоставляет Поставщику план расположения облучателей для навешивания. **Квалификационные документы:** 1. Регистрационное удостоверение МЗ РК на облучатель;
2. Сертификат средства измерения на товар (в случае, если товар поставщика не является средством измерения, необходимо приложить соответствующий документ из уполномоченного органа);
3. Сканированные копии паспортов на русском и казахском языках с подписями и печатями завода изготовителя;
4. Действующий сертификат о поверке на радиометр, либо паспорт с отметкой о поверке;
5. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений на радиометр;
6. Наличие квалифицированного специалиста у поставщика, которое подтверждается сертификатом от производителя о том, что он прошел обучение по установки, методике калибровки и сервисному обслуживанию оборудования.

К облучателю обязательно должно прилагаться: 1. Технический паспорт на казахском языке – 1 шт.
2. Технический паспорт на русском языке – 1 шт.,
3. Журнал учета УФБО – 1 шт.
 | шт | 5 | 90 000 | 450 000 |

**Место поставки: г. Актобе, ул. Набережная 79/61**

**ВАЖНО!**

**Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит:**

**1) ценовое предложение по форме, утверждённой уполномоченным органом в области здравоохранения;**

**2) разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа,**

**3) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил.**

**Ценовое предложение должно быть предоставлено по адресу: ГКП «Городская поликлиника №5» на ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области», РК, г. Актобе, ул. Набережная, 79/61, приёмная (61 кабинет в цокольном этаже), в срок до 14.00 часов «04» октября 2019 года.**

**Место вскрытия конвертов: г. Актобе, ул. Набережная 79/61, актовый зал**

**Дата и время вскрытия конвертов: 04 октября 2019 года в 16.00 часов**

**В соответствии п. 113 глава 10. Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729**:

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

      1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с [Законом](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z1) Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

      2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

      3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

      4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

      5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

      6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

      7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

      8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным [пунктом 13](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140) настоящих Правил;

           В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

**ДЛЯ СВЕДЕНИЯ!**

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

      При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

**Главный врач ГКП «Городская поликлиника №5» на ПХВ: С.Т.Айтукин**